
光伏产品质量河南省监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取2套（件），其中1套（件）作为检验样品，1套（件）作为备用样品。

2 检验依据

表1 太阳能光伏照明装置
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	光伏组件：外观检查
	GB/T 24460-2009

GB/T 9535-1998

	2
	光伏组件：标准测试条件下的性能
	GB/T 24460-2009
GB/T 9535-1998

	3
	光伏组件：绝缘试验
	GB/T 24460-2009
GB/T 9535-1998

	4
	控制器：反向放电保护
	GB/T 24460-2009
GB/T 19064-2003

	5
	控制器：极性反接保护
	GB/T 24460-2009
GB/T 19064-2003

	6
	控制器：耐冲击电压
	GB/T 24460-2009
GB/T 19064-2003

	7
	控制器：耐冲击电流
	GB/T 24460-2009
GB/T 19064-2003


注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

表2 光伏产品组件

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观检查
	GB/T 9535-1998

	2
	标准测试条件下的性能
	GB/T 9535-1998

	3
	绝缘试验
	GB/T 9535-1998

	4
	机械载荷试验
	GB/T 9535-1998


注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9535—1998 地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型
GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
GB/T 24460-2009 太阳能光伏照明装置总技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

